NOTĂ DE FUNDAMENTARE

###### Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare corp A, Complex Panduri” (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situației actuale | „Programul naţional de construcţii de interes public sau social” se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare. „Programul naţional de construcţii de interes public sau social” este compus din mai multe subprograme, printre care şi Subprogramul „Instituții de Învățământ superior de stat”. Obiectivul de investiţii “Reabilitare corp A, Complex Panduri”, Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, București, face parte din Subprogramul „Instituții de Învățământ superior de stat”, din „Programul naţional de construcţii de interes public sau social”. Având în vedere strategia de dezvoltare a universității din ultimii ani precum și integrarea în Uniunea Europeană, s-a impus necesitatea școlarizării unui număr din ce în ce mai mare de specialiști care să asigure implementarea programelor europene în toate domeniile de activitate. Astfel, de la an la an a crescut numărul studenților și a apărut necesitatea înființării de noi discipline și chiar facultăți. Iniţial construcţia din Șoseaua Panduri nr. 90 a adăpostit fostul Azil Elena Doamna cu Şcoală normală, Şcoală pedagogică, Şcoală primară şi Şcoală profesională. Ulterior, destinaţia clădirii din şoseaua Panduri nr.90, Bucureşti – corp A s-a schimbat în spaţii pentru învăţământ ale Universităţii Bucureşti, respectiv Facultatea de Chimie, precum şi spatii inchiriate Destinaţia actuală a clădirii este de spaţii de învăţământ pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie şi Facultatea de Administraţie şi Afaceri. Acestea funcționează în tronsonul central (Facultatea de Administraţie şi Afaceri) și tronsonul dinspre sud-est (Facultatea de Chimie). Pe lângă aceste facultăţi, în tronsonul nord-vestic funcţionează o editură. De asemenea, în tronsonul nord-vestic există spaţii eliberate de foştii chiriaşi, spaţii ale căror finisaje sunt într-o stare avansată de degradare şi care se propun a fi amenajate, prin proiect, pentru Facultatea de Administraţie şi Afaceri şi pentru Facultatea de Științe Politice. În conformitate cu expertiza tehnică efectuată în anul 2014 și actualizată în anul 2015, ca urmare a modificării normelor seismice, rezultă foarte clar că această clădire nu rezistă chiar și la seisme mai mici, devenind total improprie pentru desfășurarea procesului didactic. Întrucât Universitatea nu deține alte terenuri pe care să se construiască noi imobile și nici nu se prefigurează în viitorul apropiat obținerea de noi spații de învățământ sau de noi imobile, singura soluție de moment este de reabilitare a imobilelor existente. În acest sens s-a luat hotărârea de a reabilita corpul de clădire aflat în Complexul Panduri care trebuie consolidat și care odată cu efectuarea consolidării să permită mansardarea podului și recompartimentarea spațiilor existente cu scopul de a asigura spații de învățământ adecvate. În data de 16.11.2009 Universitatea din București a încheiat Acordul contractual nr. 492/16.11.2009 privind proiectarea aferentă obiectivului de investiţii „Reabilitare corp A, Complex Panduri” (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent) Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, București. |
| --- | --- |
| 2. Schimbări preconizate | Prin prezentul proiect de act normativ se are în vedere asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea de activităţi didactice de învățământ superior. Prin investiţia de faţă se vine în întâmpinarea nevoii sociale identificate la nivel naţional: de creare a unei infrastructuri care să dezvolte învățământul superior care să formeze specialiști care să asigure implementarea programelor europene în toate domeniile de activitate. Având în vedere strategia de dezvoltare a universității din ultimii ani precum și integrarea in Uniunea Europeană, s-a impus necesitatea școlarizării unui număr din ce în ce mai mare de specialiști care să asigure implementarea programelor europene în toate domeniile de activitate. Astfel, de la an la an a crescut numărul studenților și a apărut necesitatea înființării de noi discipline și chiar facultăți. Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu: Statutul juridic al terenului ce urmează să fie ocupat: Conform Certificatului de Urbanism nr. 794/1228929 din 30.05.2014 emis de Primaria Municipiului Bucuresti, imobilul situat in intravilanul Municipiului Bucuresti, Soseaua Panduri nr. 90 este un Monument Istoric din grupa valorica A format din construcții cu regim de înălțime variabil care, împreună cu terenul aferent este proprietatea Universității din București conform ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului - Cabinetul Ministrului nr. 4703/ 11.08.2003. Imobilul face parte din Ansamblul Fostul Azil “Elena Doamna” înscris în Lista Monumentelor Istorice la pozitia 1605 , cod B-II-a-A-19322. Situația existentă Date privind situatia existentă: - Numar cadastral: 218432 - Numar carte funciara: 218432 - Suprafață teren 32284 mp - Suprafață construită 4949 mp - Suprafață desfasurata totala 15524mp. - POT existent= 32,4% - CUT existent=0.83 - POT propus=32,4% - CUT propus=0,9 - Regim de înălțime: S+P+1+M - Funcțiune actuală: spații învățământ - Structura de rezistență: zidărie portantă de cărămidă - Acoperiș: șarpantă - Clasa de importanță: II - Categoria de importanță: C - An de construcție: 1862-1926 Caracteristici principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții propus a se realiza sunt următorii: Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 99.706 (în preţuri valabile la 25.01.2016; 1 Euro=4, 5264 lei) din care: construcții – montaj mii lei 70.438 Valoarea investiției finanțată prin C.N.I. S.A. mii lei 88.713 din care: construcții – montaj mii lei 61.830 Eșalonarea investiției INV/C+M Anul I mii lei 25.500 din care C+M mii lei 18.200 Anul II mii lei 30.200 din care C+M mii lei 20.500 Anul III mii lei 44.006 din care C+M mii lei 31.738 Durata de realizare a investiţiei este de 36 luni. Organizarea funcțională: Funcțiunile principale sunt următoarele: - laboratoare de chimie - săli de curs - săli de seminar - cabinete profesori Planimetria și rezolvarea spațiilor Clădirea, în plan, are forma literei „L”. Datorită avariilor din timpul cutremurelor şi a incendiilor, construcţia a evoluat şi ca număr de niveluri, unele părţi au fost demolate, etaje (mansarde) desfiinţate. Intervenţie se bazează pe tronsonarea ansamblului în corpuri funcţie de perioadele în care au fost construite, concepţia şi alcătuirea structurală şi consolidarea individuală a acestora conform caracteristicilor particulare pe care le prezintă. Soluția de intervenție cuprinsă în Expertiza Tehnică, având în vedere rezultatele măsurătorilor dinamice şi analizele statice liniare, se bazează pe tronsonarea ansamblului în corpuri funcţie de perioadele în care au fost construite, concepţia şi alcătuirea structurală şi consolidarea individuală a acestora conform caracteristicilor particulare pe care le prezintă, și constă în reabilitarea structurală a corpurilor A0, A1 şi A2 printr-o soluţie unitară pentru cele trei corpuri. Caracteristicile amplasamentului: - zonă seismică conf. P100-1/2013: coeficient seismic ag = 0,24g; Tc = 1,6s - categorie de importanţă a construcţiei conf. H.G.R. nr. 766/1997 – «C» - clasa de importanţă a clădirii conf. P100-1-2013 – « II » - clasa de risc seismic asociată Rs I PRINCIPALELE CATEGORII DE LUCRĂRI Lucrări de consolidare constau in urmatoarele tipuri: consolidarea fundaţiilor la nivelul subsolului prin grinzi din beton armat sau eclizare consolidarea zidurilor prin tiranţi verticali din oţel, ancoraţi la partea superioară în centurile din beton armat şi la partea inferioară de legăturile transversale dintre grinzile de fundare; consolidarea pereţilor din zidărie prin cămăşuire consolidarea şpaleţilor longitudinali cu stâlpişori din beton armat suprabetonarea planşeelor din bolţişoare din cărămidă şi profile metalice şi ancorarea acestora cu centuri în zidurile existente bolţile a vella de la nivelul subsolului se vor reabilita si se va realiza un planşeu din beton armat care să sprijine pe zidăriile existente prin centuri înglobate; desfacerea planşeului din lemn de peste etaj şi refacerea acestuia din beton armat refacerea integrităţii zidurilor prin repararea fisurilor şi a crăpăturilor prin injectări şi reţeseri locale; curăţarea şi protejarea profilelor metalice ale planşeelor din bolţişoare; realizarea unui sistem de centuri din beton armat pe pereţii din zidărie la nivelul podului care să asigure o rezemare corespunzătoare a şarpantei; înlocuirea elementelor degradate de la nivelul şarpantelor Lucrări de arhitectură Conceptul de intervenţie presupune următoarele aspecte: - se vor amenaja noi spaţii de învăţământ pentru Facultatea de Ştiinţe Politice; - se vor reamenaja sălile de curs, amfiteatrele, sălile de seminarii şi laboratoarele din celelalte tronsoane; - se va transforma podul în mansarda cu funcţiunea de cabinete profesori, doctoranzi, centre de cercetare; Se vor amenaja două zone distincte de mansarda: o zonă în tronsoanele A0, A1, A2- Facultea de Administraţie şi Afaceri şi o zonă în tronsoanele A4a şi A5- Facultea de Chimie. - pentru accesul persoanelor cu disabilităţi la cota parterului se vor monta trei platforme liftante. - pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la etaj se vor monta doua ascensoare - în sălile de curs se va asigura acustica adecvată prin pereţi şi tavane speciale cu proprietăţi acustice. - se va înlocui în totalitate tâmplăria interioară şi exterioară cu o tâmplărie din lemn stratificat cu desenul tâmplăriei originale, cu geam termo-fono-izolant si folie antiefracţie. - se va executa un canal de aerare perimetral din beton armat pentru evacuarea umidităţii din zidăria pereţilor subsolului. Lucrari de instalatii sanitare Se prevad urmatoarele categorii de instalatii sanitare: Alimentare cu apa Alimentarea cu apă rece a instalaţiei interioare se va face din reţeaua exterioară de alimentare cu apă. S-a optat pentru realizarea a două staţii de hidrofor ce vor deservii fiecare câte un compartiment de incendiu. Instalația interioară de canalizare Instalaţa interioară de canalizare se va racorda la colectorii ce vor ieşi din clădire spre caminele de racord apă menajeră. Instalații sanitare de combatere a incendiilor Clădirea va fi prevăzută cu hidranți interiori. Există doua compartimente de incendiu separate prin perete antifoc, deservite fiecare de către o instalație de stingere cu hidranți interiori și de către o gospodărie de apă. Vor funcționa 2 jeturi în funcțiune simultană în toată clădirea, iar în amfiteatrul cu 180 locuri și în zona laboratoarelor facultății de chimie, 2 jeturi simultane pentru fiecare punct al încăperilor. Timpul de funcționare al instalației de hidranți interiori este de 60 minute, pentru compartimentul 2 de incendiu (reprezentat de Facultatea de chimie) și de 10 min, pentru compartimentul 1 de incendiu (format din Editura, Facultatea de stiinte politice si Facultatea de administratie si afaceri). Pentru realizarea debitului și presiunii necesare funcționării hidranților de incendiu interiori s-a prevăzut la subsol doua gospodării de apă pentru incendiu. Instalaţii de stingere din exterior În imediata apropiere a Corpului A ce face obiectul reabilitării există 3 hidranţi de incendiu exteriori de tip îngropat, racordaţi la reţeaua exterioară de stingere a incendiilor. Au fost prevăzuţi 8 noi hidranţi supraterani. Reţele de canalizare Apele uzate şi apele pluviale colectate de la instalaţiile interioare de canalizare, respectiv apele pluviale colectate de pe învelitoarea clădirii şi curtea interioară vor fi conduse la reţeaua de canalizare existenta. Reţeaua de canalizare ape menajere Colectorii coloanelor menajere de la instalaţiile interioare de canalizare menajeră, vor conduce apele uzate spre o staţie de pompare ape uzate menajere, iar apoi spre reţeaua de canalizare existenta pe Şoseaua Panduri – Reţea de canalizare ape pluviale Apele pluviale colectate prin jgheaburi şi burlane de pe învelitoarea clădirii, din curtea interioară, cât şi apele colectate la suprafaţa terenului amenajat în incinta exterioară vor fi conduse fie direct în canalizare, fie spre gurile de scurgere spre reţeaua de canalizare existenta în zonă. Racordul de la caminul de racord la CRC se va face prin foraj orizontal pe sub Şoseaua Panduri. Lucrări de instalaţii electrice Instalaţia electrică este dimensionată în baza consumatorilor indicaţi de către beneficiar şi proiectanţii specialităţilor de instalaţii sanitare şi HVAC. Se prevăd următoarele categorii de instalaţii electrice: A. Instalaţii electrice de curenţi tari; B. Instalaţii electrice de curenţi slabi; Lucrări de instalaţii gaze naturale Instalaţia de gaze naturale s-a reproiectat. Drumuri şi sistematizare verticală Drumurile de incinta, locurile de parcare şi aleile pietonale vor avea ca îmbrăcăminte din piatră cubică naturală. Trotuarele perimetrale din jurul clădirii vor fi realizate din dale de piatră. Spaţiile libere vor fi prevăzute cu gazon şi pomi sau arbuşti. Împrejmuirea se va realiza cu panouri din profile metalice, montate in soclu de zidărie cu fundaţii de beton armat. Sistematizarea verticală va urmări îndepărtarea rapidă a apelor meteorice de la clădire spre rigolele perimetrale. Pe zonele carosabile se vor monta rigole . Pe latura sudică a amplasamentului, paralel cu Şoseaua Panduri se va realiza un drum de incinta, dublu sens, cu o lăţime de 5,5- 6m care va deservi parcajele nou proiectate amplasate atât paralel, cât şi perpendicular pe drumul de incinta. Total locuri de parcare din incinta: 216 locuri. Accesul în incinta se va realiza pe intrările carosabile existente. Menţionăm că Beneficiarul, Universitatea Bucureşti, predă un amplasament viabilizat iar cheltuielile pentru amenajarea terenului respectiv cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor vor fi finanţate din surse proprii ale Universităţii Bucureşti, acestea se regăsesc în devizul centralizator anexă la documentul de avizare la capitolele 1.2, 2.1. Instalaţii de gaze tehnice Incintele şi cabinete/dulapurile în care vor fi amplasate buteliile cu diversele tipuri de gaze necesare procesului de invatamant vor fi bine ventilate şi din materiale necombustibile. Buteliile nu se vor amplasa sub directa incidență a intemperiilor sau a radiaţiilor solare. Spatiile de depozitare exterioare vor fi imprejmuite. Se vor monta senzori de gaz pentru a detecta prezenţa unor scăpări de gaze inflamabile în atmosferă din camere. Alarmarea se va face prin semnale optice şi acustice. |
| 3. Alte informaţii | Din documentele justificative deținute de Beneficiar, Universitatea Bucureşti, reiese că lucrările se vor putea desfășura în bune condiții, fără a afecta dreptul de superficie, dreptul de uz și dreptul de servitute, în favoarea S.C. Enel Distribuție Muntenia S.A., înscrise în extrasul de carte funciară. |

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| 1. Impactul macroeconomic | Prin includerea la finanţare a acestui obiectiv de investiţii se dezvoltă – în principal – infrastructura obiectivelor destinate învățământului superior de stat. |
| --- | --- |
| 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 2. Impact asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 3. Implicaţii sociale | Prin punerea în funcţiune a acestui obiectiv de investiţii se vor asigura condiţii optime pentru desfăşurarea de activității didactice activităţi didactice de învățământ superior. |
| 4. Impact asupra mediului | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat,  atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

| Indicatori | An curent | Următorii 4 ani | Media următorilor 5 ani, după anul curent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: -impozit pe profit - impozit pe venit b) bugete locale: - impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale - contribuţii de asigurări |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare din care: a) bugetul de stat, din acesta: - cheltuieli de personal - bunuri şi servicii b) bugete locale: - cheltuieli de personal - bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale - cheltuieli de personal - bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale | Nu este cazul. |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterilor de cheltuieli | Nu este cazul. |
| 5. Propuneri pentru acoperirea scăderilor de venituri | Nu este cazul. |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare | Nu este cazul. |
| 7. Alte informaţii | Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul local, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. |

Secţiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

| 1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| --- | --- |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act  normativ

| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, instituite de cercetare şi alte organisme implicate | Nu este cazul. |
| --- | --- |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectivul proiectului de act normativ | Nu este cazul. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Nu este cazul. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Pentru promovarea la aprobare a documentaţiei tehnico-economice s-au obţinut: Avizul Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (C.T.E. – M.D.R.A.P.) nr. 4/3/01.06.2016 şi Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe nr. 4/13.06.2016 aferent obiectivului de investiţii “Reabilitare corp A, Complex Panduri” (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București. |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Nu este cazul. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secţiunea a 7-a  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. |
| --- | --- |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţeanului sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secţiunea a 8 - a. Măsuri de implementare

| 1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administrative publice centrale şi/sau locale-înfiinţarea sau extinderea competenţei instituţiilor existente | Punerea în aplicare a actului normativ supus aprobării va avea loc după adoptare. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare corp A, Complex Panduri”, Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, București, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

Viceprim-ministru, Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice VASILE DÎNCU

Avizăm favorabil: Ministrul finanțelor publice ANCA DANA DRAGU