GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea

Hotărârii Guvernului nr. 925/1995

pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor

Având în vedere prevederile art. IV lit. b) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, prevederile art. 4 alin. (1), art. 9 lit. d) şi e) şi ale art. 41 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic - Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995 denumită în continuare hotărâre, se modifică după cum urmează:

- Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate”.

- Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se aprobă Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate.”

- Anexa „Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor”, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Anexa la Hotărârea Guvernului nr…………/…………....2018

REGULAMENT

privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art. 1 – (1) Prezentul regulament privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, denumit în continuare regulament, stabileşte şi detaliază activităţile, atribuţiile şi modul de exercitare a dreptului de practică al specialiştilor cu activitate în construcţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

(2) Verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, precum şi expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, se efectuează de către specialişti cu activitate în construcţii, atestaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice. Verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, se efectuează de către specialişti cu activitate în construcţii, autorizaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.

(3) Construcţiile, inclusiv reţelele tehnico-edilitare, precum şi instalaţiile aferente acestora, denumite în continuare construcţii, care fac obiectul activităţilor precizate la alin. (2) sunt cele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 10/1995, republicată.

(4) Categoria de importanţă a construcţiilor se determină în conformitate cu Metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobată prin ordin al ministrului de resort, emis în baza Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Construcţiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcţie definitivă sau părţi ale acesteia, se încadrează în categoria de importanţă a construcţiei definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar.

Art. 2 - În sensul prezentului regulament, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:

- verificator de proiecte - specialist cu activitate în construcţii atestat în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcţii și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează verificarea proiectelor în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice şi cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege;

- expert tehnic - specialist cu activitate în construcţii atestat în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcţii și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează expertiza tehnică a construcţiilor, a execuţiei lucrărilor de construcţii şi, în situaţiile prevăzute de lege, efectuează expertizarea tehnică a proiectelor;

- responsabil tehnic cu execuţia - specialist cu activitate în construcţii autorizat, cu atribuţii privind asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii pe care le coordonează, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul procesului de execuţie;

- diriginte de şantier - specialist cu activitate în construcţii autorizat, cu atribuţii privind verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu documentaţiile tehnice/documentațiile tehnco- economice aferente.

Art. 3 – Activităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectuează de către specialişti cu activitate în construcţii, după cum urmează:

- verificator de proiect atestat, pentru activităţile de verificare a proiectelor;

- expert tehnic atestat, pentru expertizarea tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

- responsabil tehnic cu execuţia şi diriginte de şantier, pentru activităţile de verificare a calităţii lucrărilor executate.

Art. 4 – (1) Pentru profesiile reglementate de verificator de proiect atestat şi expert tehnic atestat în România, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile de la lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la acelaşi act normativ.

(2) Pentru profesiile reglementate de responsabil tehnic cu execuţia şi diriginte de şantier în România, Inspectoratul de Stat în Construcţii este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile de la lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la acelaşi act normativ.

(3) Potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice organizează atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, pe domenii/subdomenii de construcţii și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, precum şi confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora.

(4) Potrivit art. 21 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, republicată, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia şi a diriginţilor de şantier, precum şi confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora.

Art. 5 – (1) În sensul prezentului regulament, verificatorii de proiecte şi experţii tehnici atestaţi, precum şi responsabili tehnici cu execuţia şi diriginţii de şantier autorizaţi, pot fi cetăţeni români, precum şi cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare UE, al Spațiului Economic European, denumit în continuare SEE, sau al Confederaţiei Elveţiene, care doresc să acceadă la profesiile reglementate prevăzute la art. 3 şi să le exercite în România.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică şi cetăţenilor unui stat membru al UE ori al SEE sau al Confederaţiei Elveţiene, care sunt titularii unor titluri de calificare obţinute pe teritoriul unui stat terț, dacă aceștia au o experiență profesională în profesiile reglementate, prevăzute la art. 3, de minim 3 ani, pe teritoriul statului membru unde au obținut recunoașterea calificării profesionale şi doresc să le exercite în România.

(3) Recunoașterea diplomelor şi a calificărilor profesionale obținute într-un stat membru al UE sau aparținând SEE sau Confederaţiei Elveţiene, necesare dobândirii în România a competenţelor prevăzute la art. 2, se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentului regulament.

Art. 6 - Specialiştii cu activitate în construcţii, prevăzuţi la art. 2, îşi pot desfăşura activitatea în condiţiile legii, ca:

- persoană fizică autorizată să desfășoare activități în mod individual şi independent, conform prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activității economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

- acționar/angajat/asociat al unei persoane juridice care are ca obiect de activitate inclusiv cod CAEN 71 Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică.

Capitolul II

Verificarea tehnică a proiectelor

Art. 7 – (1) Verificarea tehnică a proiectelor se efectuează de către specialist/specialişti cu activitate în construcţii atestat/atestaţi ca verificator/verificatori de proiecte, pe domenii/ subdomenii de construcţii și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor.

(2) Verificarea tehnică a proiectelor se realizează potrivit legii, prin grija și responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcţii și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanți şi precizate în proiect.

(3) Verificatorul de proiecte efectuează verificări numai pentru domeniile/subdomeniile de construcţii și specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile pentru care este atestat.

Art. 8 - (1) Verificatorul de proiecte are următoarele atribuții potrivit domeniului/ domeniilor şi/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcţii și/sau specialității/specialităților pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care a fost atestat:

- verifică documentaţia tehnică pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;

- verifică în cadrul obiectivelor noi de investiții:

- proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor,

- proiectul tehnic de execuție,

respectiv: piesele scrise - memoriu tehnic, breviar de calcul, caiet/caiete de sarcini, instrucţiuni tehnice de execuţie şi/sau exploatare, programul de control al calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi piesele desenate;

- verifică în cazul intervențiilor la construcții existente:

- documentație de avizare a lucrărilor de intervenții,

- proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor,

- proiect tehnic de execuție,

respectiv: piese scrise – memoriu tehnic, breviar de calcul, caiet/caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de execuție și/sau exploatare, programul de control al calității execuției lucrărilor de construcții și piesele desenate, inclusiv detaliile de execuție elaborate pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditului ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției;

- verifică documentele tehnice întocmite, după caz, pe parcursul execuției lucrărilor, de către proiectant/proiectanți, cu acordul scris al investitorului/proprietarului/ beneficiarului/ administrotorului;

- întocmeşte, respectiv semnează şi ştampilează referatul de verificare a proiectului care cuprinde, printre altele, date şi informaţii referitoare la respectarea/nerespectarea, după caz, a reglementărilor tehnice şi asigurarea cerinţelor fundamentale aplicabile;

- verifică, pentru toate tipurile de obiective de investiții și reflectă corespunzător în referatul de verificare a proiectului, concordanța dintre lista/listele de cantități de lucrări cu soluția tehnică și caietul/caietele de sarcini din proiectul tehnic de execuție.

- Semnează și ștampilează documentațiile verificate dacă acestea sunt corespunzătoare din punct de vedere al cerințelor stabilite în lege.

(2) Verificatorul de proiecte întocmește şi ține la zi registrul de evidenţă a proiectelor verificate.

Art. 9 – În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicată, potrivit domeniului/ domeniilor şi/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcţii și/sau specialității/specialităților pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care a fost atestat, verificatorul de proiecte:

- nu poate verifica, semna şi ştampila proiectul/proiectele întocmite de el, proiectul/proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectul/proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică;

- răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate a construcţiei/construcţiilor pentru realizarea cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute prin proiect şi concordanţa dintre lista/listele de cantităţi de lucrări cu soluţia tehnică şi caietul/caietele de sarcini din proiectul tehnic;

- efectuează verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentații tehnice/proiect numai pentru domeniul/domeniile şi/sau subdomeniul/subdomeniile de construcţii și/sau specialitatea/specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerinţei/cerințelor fundamentale pentru care a fost atestat.

Capitolul III

Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor

Art. 10 – (1) Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, denumită în continuare expertizare tehnică, este o activitate complexă care cuprinde, după caz, încercări, relevee, analize şi evaluări, necesare determinării stării tehnice a unei construcţii existente sau nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcţie sau a modului în care un proiect respectă reglementările tehnice în vederea asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege.

(2) Expertizarea tehnică se poate realiza şi în următoarele situaţii:

- intervenţii la construcţii existente;

- în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate factorilor naturali sau antropici, sau a activităţilor tehnologice, în vederea evaluării stării tehnice a construcţiilor avariate;

- la solicitarea autorităţii contractante sau a beneficiarului privind proiectul/proiectele sau execuţia lucrărilor şi a construcţiilor;

- pentru evaluarea construcţiilor existente la acțiuni seismice și, după caz, stabilirea de măsuri de intervenție;

- în vederea determinării calităţii tehnice a unor proiecte.

Art. 11 - Expertizarea tehnică se realizează de către expert/experţi tehnici atestat/ atestați, în condițiile legii, pe domenii/subdomenii de construcţii și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale, la solicitarea, după caz, a proprietarilor, administratorilor, investitorilor, autorităților cu atribuții de control, instanțelor judecătorești și/sau a altor părți interesate.

Art. 12 – (1) În cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, potrivit prevederilor art. 26 alin. (5) din Legea nr. 10/1995, la solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcţii, în vederea evaluării stării tehnice a construcţiilor avariate este obligatorie participarea experţilor tehnici atestaţi pe domeniile/subdomeniile de construcţii și specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzătoare construcţiei/construcţiilor avariate, în vederea stabilirii condiţiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a acestora.

(2) În cazul în care expertul tehnic ajunge la concluzia că se impune, în mod justificat, luarea unor măsuri imediate, în vederea prevenirii unor accidente cu urmări grave - victime omeneşti sau pagube materiale, acesta le va aduce la cunoştinţă, în scris, proprietarului/administratorului construcţiei sau investitorului, după caz, care este obligat să le pună în aplicare.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), până la asigurarea prezenței expertului/experților tehnici, după caz, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. poate dispune măsurile tehnice imediate, de primă necesitate, conform unei proceduri elaborată de Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. şi aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.13 - (1) Expertul tehnic realizează expertiza tehnică în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile la data realizării acesteia.

(2) Concluziile şi, după caz, soluţiile şi măsurile de intervenţie propuse şi fundamentate de expertul tehnic în raportul de expertiză tehnică, se însuşesc de către proprietarul/administratorul construcţiei şi stau la baza deciziei de intervenţie pentru punerea în siguranţă a construcţiei în scopul realizării cerinţelor fundamentale aplicabile sau desfiinţarea acesteia, după caz. Expertul tehnic răspunde, potrivit legii, pentru soluţiile date.

(3) Raportul de expertiză tehnică, întocmit, semnat şi ştampilat de către expertul tehnic:

- constituie parte a temei de proiectare pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru executarea lucrărilor de intervenţie sau, după caz, de desfiinţare a construcţiei existente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data elaborării acestora;

- se înregistrează în registrul propriu de evidenţă şi în registrul electronic la autoritatea competentă, şi se predă, în original, beneficiarului/investitorului/proprietarului, însoţit de copia legitimaţiei de atestare.

(4) Expertul tehnic verifică, semnează și ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat și a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică.

(5) Expertul tehnic întocmeşte şi ţine la zi registrul de evidenţă a expertizelor tehnice efectuate.

Capitolul IV

Verificarea calităţii lucrărilor executate

Art. 14 – Verificarea calităţii lucrărilor executate la construcţiile noi şi la intervenţiile la construcţiile existente în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, se efectuează de către:

- executanţi, prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi;

- investitori, prin diriginţi de şantier autorizaţi.

Art. 15 - (1) Responsabilul tehnic cu execuţia îşi desfăşoară activitatea ca angajat al operatorului/operatorilor economic/economici care execută lucrări de construcţii în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale prevăzute de lege, în condițiile art.6.

(2) Dirigintele de şantier îşi desfăşoară activitatea ca angajat al investitorului în vederea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor, în condițiile art. 6.

Art. 16 - (1) Responsabilul tehnic cu execuţia şi dirigintele de şantier îşi desfăşoară activitatea numai în domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile de construcţii în care au fost autorizaţi.

(2) Responsabilul tehnic cu execuţia şi dirigintele de şantier întocmesc şi ţin la zi registrul de evidenţă a activității şi a lucrărilor de construcţii la care au participat.

Art. 17 – Potrivit Legii nr.10/1995, republicată, o persoană fizică atestată sau autorizată, nu poate exercita, la aceeași investiție, decât una din următoarele activităţi:

- verificator de proiecte;

- expert tehnic;

- responsabil tehnic cu execuția;

- diriginte de șantier.

Art. 18 – (1) Responsabilul tehnic cu execuţia are, în principal, următoarele atribuții:

- cunoaște prevederile proiectului tehnic de execuție, verificat conform legii;

- verifică existența fișelor și proiectelor tehnologice de execuție, a procedurilor de realizare a lucrărilor corespunzătoare caietelor de sarcini din proiectul tehnic de execuție, planurilor de verificare a excuției, proiectelor de organizare a execuției lucrărilor, precum și graficele de realizare a construcțiilor, altele decât cele prevăzute în proiectul tehnic de execuție;

- participă la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții;

- pune la dispoziţia investitorului documentația de execuție întocmită, în vederea constituirii/completării, după caz, a cărții tehnice a construcției;

- opreşte execuția lucrărilor de construcții când constată neconformități care pot afecta calitatea acestora;

- opreşte execuția lucrărilor de construcții în cazul în care se produc accidente tehnice și/sau constată abateri de la prevederile proiectului tehnic de execuție, înștiințează Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. și permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

(2) Dirigintele de șantier are, în principal, următoarele atribuții:

- cunoaște prevederile proiectului pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor de construire şi ale proiectului tehnic de execuție, verificat potrivit legii;

- verifică existența fișelor și proiectelor tehnologice de execuție, a procedurilor de realizare a lucrărilor, planurilor de verificare a execuției, proiectelor de organizare a execuției lucrărilor, precum și graficele de realizare a construcțiilor, altele decât cele prevăzute în proiectul tehnic de execuție;

- asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor şi întocmește, în numele investitorului/proprietarului/administratorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor și constituie cartea tehnică a construcției.

- participă la toate fazele de verificare a execuției lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calității lucrărilor de construcții;

- opreşte execuția lucrărilor de construcții când constată neconformităţi care pot afecta calitatea acestora;

- opreşte execuția lucrărilor de construcții și înștiințează Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. în cazul în care se produc accidente tehnice și/sau constată abateri de la prevederile proiectului tehnic de execuție.

Capitolul V

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 19 - Încălcarea prevederilor prezentului regulament de către verificatorii de proiecte, experţii tehnici, responsabilii tehnici cu execuţia şi diriginţii de şantier atrage răspunderea juridică a acestora, în condiţiile legii.

Art. 20 - (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

(2) Sancțiunile complementare prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, respectiv suspendarea/anularea certificatului de atestare tehnico - profesională a verificatorilor de proiecte şi a experților tehnici atestaţi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administraţiei publice.

(3) Suspendarea autorizației de responsabil tehnic cu execuția sau de diriginte de șantier, ca sancțiune complementară prevăzută de Legea nr. 10/1995, republicată, se propune de către inspectorul în construcții responsabil de efectuarea controlului în procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, şi se aprobă prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului  de Stat în Construcţii - I.S.C..

(4) Anularea pe cale administrativă a autorizației de responsabil tehnic cu execuția sau de diriginte de șantier se dispune prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., conform procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuţia şi diriginţilor de şantier care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administraţiei publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Art. 21 – (1) Sancţiunea complementară pentru verificatorii de proiecte/experţii tehnici, constă în:

- suspendarea certificatului de atestare tehnico - profesională pe o perioadă de la 6 luni la 12 luni;

- anularea certificatului de atestare tehnico – profesională, cu drept de prezentare la un nou examen de atestare după o perioadă de minimum 3 ani de la data deciziei definitive de anulare a certificatului de atestare tehnico – profesională, respectiv de la data emiterii ordinului de anulare a certificatului de atestare tehnico - profesională.

(2) Suspendarea/anularea certificatului de atestare tehnico - profesională a verificatorului de proiecte/expertului tehnic atestat se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administraţiei publice, în baza următoarelor documente:

- înştiinţarea Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. asupra faptei constatate şi a sancţiunii aplicate, potrivit legii;

- procesul-verbal de constatare a contravenției, în copie, privind contravențiile constatate și sancționate de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.;

- raportul de constatare privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin procesul-verbal menţionat la lit. b), întocmit de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.;

- referatul unei comisii de analiză, numită prin decizie a secretarului de stat coordonator al activităţii de atestare din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, cu propunerea de aplicare/neaplicare a sancţiunii complementare.

(3) Ordinul privind suspendarea/anularea certificatului de atestare tehnico - profesională a verificatorului de proiecte/expertului tehnic se comunică persoanei în cauză, cu confirmare de primire, şi se afişează pe pagina de internet a autorităţii competente.

(4) În cazul suspendării/anulării certificatului de atestare tehnico-profesională ca verificator de proiecte/expert tehnic, persoana în cauză are obligaţia de a depune la sediul autorităţii competente legitimaţia şi certificatul de atestare, în original, în termen de maximum 10 zile de la data luării la cunoştinţă a ordinului de suspendare/anulare.

(5) Pe durata suspendării certificatului de atestare tehnico-profesională, respectiv după anularea acestuia, persoana fizică nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată.

(6) La finalul perioadei de suspendare a certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizică ridică de la sediul autorităţii competente legitimaţia şi certificatul.

Art. 22 - (1) În termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a prevederilor ordinului privind suspendarea/anularea certificatului de atestare tehnico - profesională prevăzut la art. 21 alin. (2), persoana în cauză poate depune contestaţie la sediul autorităţii competente.

(2) Soluţionarea contestaţiei se face de către o nouă comisie, alta decât cea care a propus aplicarea sancţiunii complementare, numită prin decizie a secretarului de stat coordonator al activităţii de atestare din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice. Concluzia acestei comisii se comunică persoanei în cauză, odată cu motivarea.

Art. 23 – Pe durata suspendării/anulării certificatului de atestare tehnico-profesională a verificatorului de proiecte/expertului tehnic și a autorizaţiei responsabilului tehnic cu execuţia/dirigintelui de şantier, persoana fizică nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată/autorizată.

Capitolul VI

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 24 – Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor factorilor implicați în verificarea proiectelor, expertizarea tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor şi verificarea calităţii lucrărilor executate.

Art. 25 – (1) În termen de maximum 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice elaborează procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții, care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

- Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. elaborează procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuţia şi diriginţilor de şantier care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administraţiei publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; procedura va cuprinde, printre altele, şi atribuţiile specifice ale responsabililor tehnici cu execuţia şi diriginţilor de şantier, precum și modalitatea de anulare, pe cale administrativă, a autorizației de responsabil tehnic cu execuția sau diriginte de șantier.

Art. 26 – În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, dreptul de practică al specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi/autorizaţi, după caz, se acordă pentru o perioadă de 5 ani şi se confirmă periodic la solicitarea titularului.

Art. 27 – (1) În aplicarea prevederilor art. 9 lit. o) din Legea nr. 10/1995, republicată, specialiştii cu activitate în construcţii atestaţi/autorizați, în perioada de valabilitate a dreptului de practică, participă în calitate de cursanți la minim 1 program de formare/perfecționare profesională continuă în domeniul pentru care sunt atestați/autorizați, organizat de către o instituţie sau organizaţie acreditată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se consideră program de formare/perfecționare profesională continuă, predarea de cursuri în calitate de cadru didactic universitar, al căror conținut este dovedit de fișa disciplinei, corespunzătoare domeniilor pentru care se solicită dovada formării profesionale continue, în domeniile/ subdomeniile și specialitățile în care specialiștii sunt atestați/autorizați pe perioada de valabilitate a dreptului de practică a specialiștilor atestați/autorizați.

Art. 28 – În vederea gestionării datelor şi informaţiilor privind specialiştii în construcţii atestaţi, respectiv autorizaţi, precum şi a monitorizării activităţii acestora, se înfiinţează:

- un registru electronic de evidenţă a verificatorilor de proiecte atestaţi şi, respectiv, un registru electronic de evidenţă a experţilor tehnici atestaţi, gestionate și actualizate periodic de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice;

- un registru electronic de evidenţă a responsabililor tehnici cu execuţia şi, respectiv, un registru electronic de evidenţă a diriginţilor de şantier, gestionate și actualizate periodic de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

Art. 29 – (1) Din veniturile proprii constituite la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în baza prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 10/1995, republicată, se efectuează cheltuieli curente şi cheltuieli de capital pentru participarea specialiştilor în calitate de membri în comisiile de examinare/contestații pentru atestarea tehnico – profesională ca verificatori de proiecte şi experţi tehnici, astfel cum este prevăzut la art. 43 alin. (5) lit. c) şi d), alin. (7) şi alin. (8) din Legea nr. 10/1995, republicată, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de venituri proprii ale Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice.

(2) Indemnizaţia de participare a specialiştilor în calitate de membri în comisiile de examinare/contestații pentru atestarea tehnico – profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, alţii decât personalul de specialitatea al Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, se instituie în regim de plată cu ora potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile din Anexa I, Capitolul I lit. A din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(3) Disponibilităţile la finele anului din veniturile proprii se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie.